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	YAYIN TARİHİ
	06.05.2024

	
	
	REVİZYON TARİHİ
	-

	
	
	REVİZYON NO
	0

	
	
	SAYFA NO/SAYI
	1

	DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU



                                                                            DEĞERLENDİRME TARİHİ : 04.09.2026
	DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI :
	ABBOTT C16000 (MERKEZ)

	DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : 
	RİQAS MONTHLY CLINICAL CHEMISTRY

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI :
	23

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI :
	8



	± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS)
	± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS)
	> ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS)

	ALP, ALT, Amilaz, AST, D.Bil., T.Bil., Ca, CK, Kreatinin, Glukoz, HDL-K, Fe, LDH, LDL-K, Lipaz, Magnezyum, İnorganik P, Klorür, Potasyum, Sodyum, T.Protein, TIBC, Trigliserit, Kolesterol, GGT, Albumin, Üre, Ü.a
	-
	-

	YORUM VE ÖNERİLER : Tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu.
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