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ERBAA DEVLET
HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
	DOKÜMAN KODU
	BL.FR.12

	
	
	YAYIN TARİHİ
	06.05.2024

	
	
	REVİZYON TARİHİ
	-

	
	
	REVİZYON NO
	0

	
	
	SAYFA NO/SAYI
	1

	DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU



                                                                            DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.09.2026
	DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI :
	ABBOTT C16000 (MERKEZ)

	DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : 
	RİQAS MONTHLY SPECIFIC PROTEINS

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI :
	5

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI :
	3



	± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS)
	± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS)
	> ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS)

	CRP, ASO, RF
	-
	-

	YORUM VE ÖNERİLER : Tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu.



                                                                                           Uzm.Dr. Yusuf Yeşil
                                                                                         Laboratuvar Sorumlusu
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